## tecnoclima
Производитель | Модель | Производитель_Модель | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Регулируемый параметр | Значение регурируемого параметра | Диаметр амбразуры | Габариты камеры сгорания, мм |  | Длина поворотной камеры | Толщина передней стенки* | Min длина трубы горелки, мм | Max длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки FlameAir 1 |  |  | Примечание
- | [7 empty] | температура/давление | °С/бар |  | Длина | Ø | Длина | [5 empty] | Газ | Дизель | Газ-дизель
tecnoclima | Energy - конденсационный воздухонагреватель
tecnoclima | Energy 60 | tecnoclima_Energy 60 |  | 60.1 | 68.2 | 0.92593 | 0.31382 | Температура | 100 | 130 |  |  |  |  | 75 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 7/1 1
tecnoclima | Energy 60 | tecnoclima_Energy 60 |  | 60.1 | 68.2 | 0.92593 | 0.31382 | Температура | 100 | 130 |  |  |  |  | 75 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 7/2 4
tecnoclima | Energy 60 | tecnoclima_Energy 60 |  | 60.1 | 68.2 | 0.92593 | 0.31382 | Температура | 100 | 130 |  |  |  |  | 75 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 7/PM 1
tecnoclima | Energy 60 | tecnoclima_Energy 60 |  | 60.1 | 68.2 | 0.92593 | 0.31382 | Температура | 100 | 130 |  |  |  |  | 75 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 10/1 1
tecnoclima | Energy 60 | tecnoclima_Energy 60 |  | 60.1 | 68.2 | 0.92593 | 0.31382 | Температура | 100 | 130 |  |  |  |  | 75 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 10/2 1
tecnoclima | Energy 60 | tecnoclima_Energy 60 |  | 60.1 | 68.2 | 0.92593 | 0.31382 | Температура | 100 | 130 |  |  |  |  | 75 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 10/1 1
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 12/1 1
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 12/2 4
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 12/PM 1
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 13/1 1
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 13/2 1
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
tecnoclima | Energy 105 | tecnoclima_Energy 105 |  | 103.5 | 115.1 | 0.92593 | 0.48053 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 90 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 16/2G/1L 1
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 20/1 1
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 19/2 2 LX |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 160 мм
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 20/PM 2
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 19/1 4
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 17/2 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 160 мм
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 23/1 1
tecnoclima | Energy 160 | tecnoclima_Energy 160 |  | 160.3 | 175.7 | 0.92593 | 0.41189 | Температура | 100 | 165 |  |  |  |  | 160 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 20/2G/1L 1
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 28/1 1 TL300
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 30/2 4
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 28/PM 1 TL300
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 26/1 1 TL300
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 26/2 1 TL300
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 1-но ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 34/1 1
tecnoclima | Energy 220 | tecnoclima_Energy 220 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. (газ) 1-но ступ. (диз) | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 28/2G/1L 1 TL300
tecnoclima | Energy 320 | tecnoclima_Energy 320 |  | 323.9 | 354.8 | 0.92593 | 0.78454 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 39/1 1
tecnoclima | Energy 320 | tecnoclima_Energy 320 |  | 323.9 | 354.8 | 0.92593 | 0.78454 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 39/2 2
tecnoclima | Energy 320 | tecnoclima_Energy 320 |  | 323.9 | 354.8 | 0.92593 | 0.78454 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 39/PM 1
tecnoclima | Energy 320 | tecnoclima_Energy 320 |  | 323.9 | 354.8 | 0.92593 | 0.78454 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 1-но ступ. | дизель |  | FAL 41/1 4
tecnoclima | Energy 320 | tecnoclima_Energy 320 |  | 323.9 | 354.8 | 0.92593 | 0.78454 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 39/2 1
tecnoclima | Energy 320 | tecnoclima_Energy 320 |  | 323.9 | 354.8 | 0.92593 | 0.78454 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 39/2 1
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 465.2 | 502.9 | 0.92593 | 1.1278 | Температура | 100 | 300 |  |  |  |  | 240 |  | 1-но ступ. | газ | FAG 55/1 1 |  |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 240 мм
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | газ | FAG 55/2 2 TL351
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | прогр./мех.модул. | газ | FAG 55/PM 1 TL354
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | дизель |  | FAL 59/2 2 |  | требуется увеличение длины трубы горелки до 240 мм
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | прогр./мех.модул. | дизель |  | FAL 59/PM 2
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300
tecnoclima | Energy 460 | tecnoclima_Energy 460 |  | 217.1 | 246.1 | 0.92593 | 0.45111 | Температура | 100 | 215 |  |  |  |  | 210 |  | 2-ух ступ. | комби. газ/дизель |  |  | FAGL 55/2 1 TL300